复旦大学研究生学位论文开题报告记录表

一、基本信息

| （一）学生基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 曹华琦 |  |  |  | 学 号 |  |  |  | 24210200001 |
| 院 系 | 现代物理研究所 |  |  |  | 培养层次 |  |  |  | 普通硕士 |
| 学位类型 | 硕士 |  |  |  | 入学方式 |  |  |  | 推免 |
| 专 业 | 粒子物理与原子核物理 |  |  |  | 研究方向 |  |  |  | 无中微子双贝塔衰变实验 |
| 导 师 | 马龙 |  |  |  | 资格考试通过日期 |  |  |  | 硕士生不必填写 |
| 联系电话 | 18636348272 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | 24210200001@m.fudan.edu.cn |
| （二）开题报告基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开题报告次数 |  | 第 1次 | 开题时间 | 2025.12.02 |  | 开题地点 |  | 现物所西北小楼203会议室 |  |
| 论文题目 |  |  | 低温晶体量热器系统减振研究 |  |  |  |  |  |  |
| 所属学科、专业 |  |  | 粒子物理与原子核物理 |  |  |  |  |  |  |
| 选题来源 |  |  | 导师 |  |  |  |  |  |  |
| （三）参加学位论文开题报告的专家信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称 | 学科、专业 |  |  | 工作单位 |  |  |
| 严力 |  |  | 青年研究员 | 粒子物理与原子核物理 |  |  | 复旦大学现代物理研究所 |  |  |
| 严亮 |  |  | 青年研究员 | 粒子物理与原子核物理 |  |  | 复旦大学现代物理研究所 |  |  |
| 马龙 |  |  | 青年研究员 | 粒子物理与原子核物理 |  |  | 复旦大学现代物理研究所 |  |  |
| （四）院系意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开题结果评定等级 |  |  | 通过/不通过 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过的处理意见 |  |  | □重新开题□转为硕士生培养（仅限本科直接攻博生或硕博连读生）□建议退学 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、导师意见

导师签名: 日期:

| 三、开题报告详情表（可续页） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.选题有关的国内外研究综述（附主要参考文献） 无中微子双贝塔衰变（0ν2β）是当前核与粒子物理的重要前沿研究方向。一旦该过程被实验证实，将表明中微子是马约拉纳粒子，轻子数守恒被破坏，并能够为中微子绝对质量标度提供独立且重要的限制。该过程被标准模型禁戒，即使发生事件也极为稀有。实验上观测的信号是末态两电子能量和达到衰变的Qββ 值，0ν2β实验必须达到优异的能量分辨率和极低本底水平，这对探测器性能、系统噪声控制和长期运行稳定性提出了极高要求。 低温晶体量热器（Bolometer）凭借在毫开尔文温区表现出的极高热敏感度和优良的能量分辨能力，以及可与光读出或多参数辨识技术结合实现粒子鉴别，已在CUORE、CUPID和AMoRE等国际领先实验中得到成功应用。要实现高精度的能量分辨，需要维持测量基线的稳定，这意味着需要将探测器稳定维持在几十至数百毫开尔文的温度，并尽可能抑制外界热扰动与机械振动。 提供极低温环境的核心设备是稀释制冷机（Dilution Refrigerator），其利用 ³He与⁴He 混合物的稀释制冷效应，在混合室持续提供毫开尔文级冷量。在实际运行中，稀释制冷机通常由脉冲管制冷机（Pulse tube cryocooler, 简称PT）承担预冷任务。PT 具有无需液氦、维护成本低、可长期稳定运行等优势，已成为现代稀释制冷系统的标准预冷方案。 然而，PT 在周期性压缩—膨胀高压气体的过程中不可避免地产生机械振动，这些振动可沿机械支撑结构、柔性管及真空腔等路径传递至稀释制冷机的各级温板，并最终影响混合室及探测器阵列。CUORE研究表明，PT 振动可以引入 bolometer 的低频噪声，从而导致探测器能量分辨率下降，对0ν2β探测的灵敏度造成直接影响。因此，在构建高性能 bolometer 平台时，系统性的振动抑制与耦合路径优化是不可或缺的关键环节。 目前常见的减振与隔振策略包括弹性悬挂系统、柔性或软连接、波纹管力学隔离、多级被动隔振，以及基于加速度反馈的主动振动控制等。国外实验如 CUORE 已在稀释制冷机整体设计中形成成熟的隔振体系，通过优化力学耦合路径和大质量悬挂结构显著降低了 PT 振动向混合室（Mixing chamber plate）的传递。相比之下，国内针对干式稀释制冷机系统的振动谱测量、振动传递机制建模以及PT振动与 bolometer 噪声的关联分析等方面的系统研究仍较为有限，因此该方向具有显著的研究需求与发展空间。 主要参考文献： [1] Maisonobe R,Billard J,Jesus D M, et al. Vibration decoupling system for massive bolometers in dry cryostats[J]. Journal of Instrumentation,2018,13(8). [2] D’ Addabbo A,Bucci C,Canonica L, et al. An active noise cancellation technique for the CUORE Pulse Tube cryocoolers[J]. Cryogenics,2018,93. [3]Olivieri E,Billard J,Jesus D M, et al. Vibrations on pulse tube based Dry Dilution Refrigerators for low noise measurements[J]. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A,2017,858. [4]C. L,S. H J,S. C K, et al. Vibration Mitigation for a Cryogen-Free Dilution Refrigerator for the AMoRE-Pilot Experiment[J]. Journal of Low Temperature Physics,2018,193(5-6). [5]Wex A,Rothe J,Peters L, et al. Decoupling pulse tube vibrations from a dry dilution refrigerator at milli-Kelvin temperatures[J]. Journal of Instrumentation,2025,20(05). |  |  |
| 2.选题的理论意义、实际意义、创新点 理论意义： 明晰PT与 bolometer 噪声的耦合机制，为低温晶体量热器噪声分析提供理论依据。 实际意义： 通过设计隔振系统，可有效提升基于低温晶体量热器实验测量0ν2β 的能量分辨率，增强灵敏度，为下一代低温探测器技术提供理论与实践指导。 创新点： 本课题将在低温条件下测试制冷机各级振动，系统地研究PT引入的振动对bolometer噪声的影响，设计匹配我国首个基于低温量热器的0ν2β实验的减振方法，综合多种减振技术，旨在提升低温探测器的性能。 |  |  |
| 3.所要解决的主要问题及研究途径与方法（预期思路或技术路线） 主要问题： - 确定脉冲管制冷机对bolometer噪声的影响； 2）设计并实现有效的振动隔离方案。 研究途径与方法： 1）通过振动测量系统（加速度传感器PCB），分析振动频谱PSD以及频段有效位移RMS； 2）采用弹簧悬挂与柔性连接等隔振结构优化系统，并验证其对 bolometer噪声的抑制效果； 3）评估改进后的系统对0ν2β 探测器灵敏度的提升。 |  |  |
| 4.研究进度及具体时间安排 |  |  |
| 起讫日期 | 主要研究内容 | 预期结果 |
| 2024.12-2025.04 | 单级减振调研与模拟，实验室振动测量 | 设计最优单级减振系统 |
| 2025.05-2025.10 | 二级减振调研与模拟，实验室振动测量 | 设计最优二级减振系统 |
| 2025.11-2026.05 | 低温振动测试，评估振动对量热器的影响 | 理解振动传递机制，撰写文章 |
| 5.协助导师具体指导的人员配备情况及现有条件 指导人员： 马龙老师、陈昊老师、黄焕中教授。 现有条件： 无中微子双贝塔衰变实验室（稀释制冷机，系所3号楼101实验室）； 加速度传感器PCB-333B05、PCB-2271AM20（低温）； 传感器信号调理器PCB-480E09。 |  |  |
| 6.与选题有关的研究工作积累、已有的研究工作成绩 （1）单级与二级减振的调研与模拟； （2）实验室部分位置振动测试。 |  |  |
| 7.课题经费预算 测量振动设备2w+。 |  |  |

四、开题报告专家评议表（可续页）

1．对选题依据、预期思路或技术路线的科学性、可行性及创新性的评价 2．存在的主要问题和改进措施 3．专家意见： □通过 □不通过 记录员签名： 专家组长签名： 日期：

重新开题者需重新填写本表，连同此前的开题报告一并归入本人学业档案。

简要评述该学位论文开题报告的规范性、选题的创新性、研究方案的可行性。